Maison de l’Etudiant Marta Pan

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

DOSSIER TECHNIQUE « Espace Culture » Salle de représentation « Maison de l’étudiant » 1 – allée de l’Astronomie 78280 – GUYANCOURT 01-39-25-50-49 Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 Horaires spécifiques Voir avec la direction Sylvie GUESDON – Direction 01-39-25-53-60 /06-74-80-48-63

INFORMATIONS GENERALES

Type et Catégorie :

La Maison De l’Etudiant est un ERP de type W de 3ème catégorie avec des espaces de type L (Salle de spectacle) et N.

Merci de respecter la réglementation concernant ce type d’établissement.

Hauteur sous plafond :

Le faux plafond est composé de panneaux étanches acoustique isolés et inclinés qui varient de 2.62m à 3.90m

Accès salle pour la livraison des décors:

Quai de déchargement (voir plan joint)

INFOS SALLE :

        - 1 écran

        - 1 vidéo projecteur avec prise HDMI

        - Loges hommes

          - Miroir – éclairage – lavabo - chaises

        - Loges femmes

          - Miroir – éclairage – lavabo - chaises

        - 1 scène

        - 12 tables rondes pour disposition forme « cabaret » ou autre

        - 91 chaises velours bordeaux fixables entre-elles pour la sécurité peuvent être disposées en alignement sur 7 rangées de 12 chaises + 1 rangée de 6 chaises avec 4 places pour les personnes à mobilité réduite

INFOS SCENE : (voir plan joint)

Plateau :

Praticable de 40 cm de haut avec une ouverture de 7m / 4m de profondeur le tout recouvert d’un tapis de danse noir. Type de fond de scène, mur en bois clair avec écran,  plateau accessible par 1 marche

Régie Fixe

(Commande en régie)

Son

Diffusion type conférence et projection :

Amplificateur :

Apart Champ 3D

(367 W sous 4 Ohm pour les têtes)

(1340 w sous 2Ohm pour le caisson de basse)

Haut-Parleur :

4 Apart Mask 4-BL PAAR 70W

1 Apart Sub 2400 300W

Console :

Majorcom 10 entrées 2 sorties PP 10X2

Lecteurs :

Majorcom Lecteur carte SD LN16M

Majorcom Lecteur CD/USB

Micros :

2 HF Sennheiser XS series

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Pupitre :

ETC ColorSource 20

Projecteurs :

Face :

4 PC Eurolite LED THA40PC Blanc 3000 K 7°- 39°

Contre :

4 PC Eurolite LED THA 60PC RGBW 7°- 39°

Pupitre de commande éclairage salle de représentation :

Les appareils d’éclairages implantés dans la salle de représentation sont sur gradateurs et commandés par des potentiomètres avec voyant de signalisation situé en face du pupitre.

Marque : RVE ou équivalent

Type : BB6

Quantité : 1

Localisation : local régie

La salle d’espace de représentation est commandée depuis le pupitre de commande sur 6 circuits différents :

- Circuit 1 – type G

- Circuit 2 – type G

- Circuit 3 – type G

- Circuit 4 – type j

- Circuit 5 – type j

- Circuit 6 – type j

Nota : tous les circuits sont commandés depuis des graduateurs en 0 + 10 Volts et en numérique situé dans le tableau électrique (T.D.C.) de la marque R.V.E. ou équivalent.

VIDEO

Vidéo Projecteur Fixe :

Viviteck DH976WT Full HD 15 000 : 1 4 800 Lumens

Ecran Fixe : 280 / 210 CM avec télécommande.

Equipement spectacle

(Installation possible en salle)

Son

Façade :

Système amplifié Electro Voice de 12 pouces pour les têtes et 18 pouces pour les subwoofer.

Retour :

2 hauts parleurs amplifiés de 12 pouces.

StageBox :

Boitier de scène de 16 In/4 Out (Façade et retours)

Console :

Yamaha MGP12X (12 canaux, 6 entrées niveau micro ou ligne (XLR ou jack), 2 entrées micro mono ligne stéréo, 2 entrées ligne stéréo, 2 départs d'auxiliaires, 2 sections d'effets intégrées, Compresseur sur entrées 1 à 4, 6 inserts)

Micros :

3 Shure SM58

3 Sennheiser HF (Système sans fil)

Pieds :

3 pieds avec perche K&M

Câblage :

1 mini jack TRS de 3m sorti 2 RCA (Câble ordinateur / téléphone portable)

1 mini jack TRS de 3m sorti 2 XLR (câble Ordinateur / téléphone portable)

XLR (micro) 10 m x 3

XLR (micro) 5 m x 5

1 Jack TRS de 6m sorti XLR

INSTRUMENTS ET MATERIELS

1 piano électronique

6 pupitres